乾湿計の使い方

年　　組　　番　氏名　　　　　　　　　　　　.

乾湿計を使って湿度を測ろう

湿度を復習しよう

◎湿度は空気中の（　　　　　　　　　　）の割合を表した数値である。

◎湿度は（　　　　　　　　）計で測定することができる

◎湿度の割合は％で表す。→（　　　　　　％～　　　　　　　　％）の間で表す。

洗濯物と湿度

☆湿度の性質

| 湿度が | 水蒸気（中身)が | 飽和水蒸気量（ガマン）に対して | 洗濯物は |
| --- | --- | --- | --- |
| 低いと， | （少ない・多い） | 余裕が（ある・ない） | （乾く・乾きにくい） |
| 高いと， | （少ない・多い） | 余裕が（ある・ない） | （乾く・乾きにくい） |

- 水は乾くときに（水　→　水蒸気），熱をうばう性質がある。→（３６℃の汗をかいたシャツなのに冷たく感じる現象）

- ◎熱をうばう　=　温度が下がる。

- ◎布でぬらしている温度計の下がり具合が激しい　＝　水がよく乾く　＝　湿度が低い

湿度を求める道具（　　　　計）を使ってみよう

☆洗濯物の乾きやすさと湿度の関係を使って実験で湿度を求めよう

- まず部屋の気温をはかる（ガーゼがついていない温度計の温度乾球温度）	（　　　　　）℃

- 温度計の感温部（赤いところ）のガーゼ（洗濯物）をくみ置きの水（気温と同じ）で良くぬらす。

- 水でぬらしたガーゼが湿度に応じて少し乾き、ガーゼの温度が気温より少し下がる。

- 温度変化が落ち着いたら、

ガーゼ付きの温度計（湿球温度＝洗濯物の温度）の目盛りを読む		（　　　　　）℃

- 乾球温度から湿球温度をひいた温度を計算する			　	（　　　　　）℃

- 乾湿計の表（湿度表）を使って，湿度を読む。

この部屋の空気の湿度は（　　　　　　）％である。

湿度が低いと洗濯物が（　よく乾く　・　乾きにくい　）

水が蒸発するときに温度が（　上がる　・　下がる　）ことで湿度を測ることができる